## Introduction
Ce document Excel vous permet d'évaluer les économies potentielles d'énergie réalisables au travers d'éco-gestes. Les onglets représentent différents domaines d'application des économies d'énergie. En remplissant ce document, vous pouvez estimer les économies d'énergie potentielles pour votre entreprise afin de pouvoir identifier et cibler les actions prioritaires de sensibilisation.
!!! ATTENTION : les valeurs calculées sont des estimations. Ce sont des ordres de grandeur et non des valeurs précises !!! !!! Cet outil ne peut en aucun cas remplacer un audit énergétique !!!
!!! Dans ce document, ne remplir que les cases VERTES !!!
Unités
| Nom de l'entreprise |  |  |  |  | Commentaires ou suggestions sur cet outil
| Nombre d'employés en équivalent plein temps |  | nbr employés
Consommation d'énergie :
|  | Electricité | MWh/an
|  | Mazout | litre/an
|  | Gaz naturel | m3/an
| Engagement environnemental : |  |  | Oui | Non
ISO 14'001
Rapport environnemental
Autre (précisez)
©ecoLive management environnemental
Rte de Valavran 1 - CH-1293 Bellevue
www.ecolive.ch

## Eclairage
Unités
Les lumières du local / de l'étage restent-elles en général allumées plus que ce qu'il est nécessaire ?
Locaux/étages
| Nombre de petites sources lumineuses restant généralement allumées dans le local/sur l'étage (< 30 W) | Sources lumineuses
| Nombre de sources lumineuses moyennes restant généralement allumées dans le local/sur l'étage (30 – 150 W) | Sources lumineuses
| Nombre de sources lumineuses importantes restant généralement allumées dans le local/sur l'étage (> 150 W) | Sources lumineuses
| Puissance moyenne des petites sources lumineuses (< 30 W) | Watts
| Puissance moyenne des sources lumineuses moyennes (30 - 150 W) | Watts
| Puissance moyenne des sources lumineuses importantes (> 150 W) | Watts
| Estimation du temps de réduction d'allumage des petites sources lumineuses (< 30 W) | Minutes / jour
| Estimation du temps de réduction d'allumage des sources lumineuses moyennes (30 - 150 W) | Minutes / jour
| Estimation du temps de réduction d'allumage des sources lumineuses importantes (> 150 W) | Minutes / jour
Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances)
Total
| Economies annuelles estimées | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'intensité lumineuse dans le local est-elle excessive ? (selon mesures au luxmètre)
Locaux/étages
| Nombre de sources lumineuses qui peuvent être supprimées | Sources lumineuses
| Puissance de la source lumineuse supprimée | Watts
| Nombre de sources lumineuses dont l'intensité peut être diminuée | Sources lumineuses
| Différence de puissance entre les sources lumineuses initiales et celles de remplacement | Watts
| Estimation du nombre de locaux dans lesquels la mesure peut être répliquée (peut aussi être calculée par une extrapolation en termes de surface). Faire cependant attention aux différences d'apport d'éclairage par la lumière naturelle (locaux orientés au sud vs au nord, etc.). Indiquer 1 si seulement un local. | Locaux
| Durée journalière moyenne d'utilisation | Heures
Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances)
Total
| Economies annuelles estimées | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Chauffage
| L'édifice est-il chauffé de manière optimale (ici max. 20°C)? | Unités
Remarque: Calcul du potentiel d'économies d'énergie si la température de chauffage ne dépasse pas les 20°C dans les locaux d'une entreprise. Ceci est une estimation grossière et non parfaite du potentiel réelle. Marche à suivre: Il est demandé d'estimer la surface totale chauffée à une certaine température. Pour le relevé de la température, prenez l'arrondi à l'unité la plus proche. Si possible, ne donnez que l'énergie utilisée pour le chauffage. Si vous ne possédez que l'énergie totale (avec eau chaude sanitaire), veuillez cocher les cases correspondantes. Pour l'électricité, si vous ne possédez que la consommation totale, veuillez replir la case correspondante en cellule D10. Hypothèses: - L'énergie utilisée sur l'année pour le chauffage est homogène durant tous les jours de la saison de chauffage. - La température moyenne pour la période de froid est calculée à partir de la moyenne mensuelle des température pour les mois de janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre de l'année 2014. - Le delta (la différence) entre les 20°C voulu de la température intérieure et la température extérieure ne varie pas au cours de la saison de chauffage. La température extérieure utilisée est la moyenne de la saison de chauffage pour l'année en cours. - La température intérieure prise en compte par les participants est la température instantanée du jour où la mesure a été faite par le participant et non la moyenne saisonnière. - Chaque degré de moins à chauffer permet d'économiser 6% de l'énergie (OFEV, 2006, Logement tout confort, Chauffage et aération). Source: eco énergie, ville de Genève 2002
Données utiles
| Puissance théorique totale du chauffage | Watts | #REF!
| Température extérieure moyenne pour la période de froid (octobre-avril) | °C | 5.2
| Coefficient de déperdition du bâtiment (G) | Watts/m3*°C | Constructions après 1980 |  | #REF!
Source: http://www.abcclim.net/calcul-bilan-thermique.html
Energie nécessaire pour le chauffage (uniquement)
| Part électrique pour le chauffage (pompe à chaleur ou chauffage direct) | kWh/an |  |  | Consommation uniquement destinée au chauffage
| Si la part électrique pour le chauffage n'est pas connue, entrez la consommation électrique totale ici | kWh/an |  |  | Consommation électrique globale
| Electricité sans eau chaude sanitaire | kWh/an | 0
| Mazout | litre/an
| Mazout sans eau chaude sanitaire | litre/an | 0
| Gaz naturel | m3/an
| Gaz sans eau chaude sanitaire | m3/an | 0
| Choisissez le type d'affectation du bâtiment | kWh/an | Habitat collectif |  | #REF!
| Si les valeurs d'énergie fournies prennent aussi en compte l'eau chaude sanitaire, veuillez cocher les cases suivantes | Electricité | Mazout | Gaz | #REF!
|  | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Unités | Hauteur de plafond (mètre) | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
| Température des locaux/étages |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Total
| Surface chauffée (hauteur de plafond standard, environ 2.40 m) | m2 | 2.4 | [12 empty] | 0
| Surface chauffée (hauteur de plafond différente de 2.40 m) | m2 | [13 empty] | 0
| Surface chauffée (hauteur de plafond différente de 2.40 m) | m2 | [13 empty] | 0
|  |  | Dans ce tableau, veuillez entrer le total des surfaces chauffées aux températures indiquées à la ligne 21 | 26: Total | 0
En D23 et D24, veuillez entrer la hauteur de plafond pour des locaux/pièces avec une hauteur significativement différente de 2.40m. Dans les lignes respectives, entrez les sufraces correspondantes.
| Résultats des calculs | [15 empty] | Consommation théorique d'énergie pour l'eau chaude sanitaire selon le type d'affectation
| Volume correspondant (hauteur de plafond de 2.40 m) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volume correspondant (hauteur de plafond autre 1) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volume correspondant (hauteur de plafond autre 2) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance théorique nécessaire pour chauffer | Watts | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 26: Total |  | Habitat collectif | 35.6 | kWh/m2*an
| Energie nécessaire pour chauffer (électrique) | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Habitat individuel | 23.6 | kWh/m2*an
| Quantité nécessaire pour chauffer (mazout) | litre/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Administration | 11.9 | kWh/m2*an
| Quantité nécessaire pour chauffer (gaz naturel) | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ecoles | 11.9 | kWh/m2*an
[17 empty] | Commerces | 11.9 | kWh/m2*an
Extinction durant les heures non travaillées |  |  |  | 21: Considérant que la mesure de diminution de la température à 20°C pour les pièces chauffées plus ait été prise, la diminution de température durant la nuit et les week-end est au maximum de 3°C. Ce qui est calculé ici, c'est le gain d'énergie supplémentaire résultant de cette mesure à ajouter à la mesure de diminution à 20°C de la température des pièces. |  | Restaurant | 95 | kWh/m2*an
Si la nuit la température est baissée à 17°C (journée chauffée de 10h, donc 14/24 du temps) |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [8 empty] | Lieux de rassemblement | 23.9 | kWh/m2*an
| Electricité | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Hôpitaux | 47.5 | kWh/m2*an
| Mazout | litre/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Industrie | 11.9 | kWh/m2*an
| Gaz | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Dépôts | 2.5 | kWh/m2*an
Si la nuit et le week-end et jours fériés, la température est baissée à 17°C (365-258 jours =107 ) | [16 empty] | Installations sportives | 142.5 | kWh/m2*an
| Electricité | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Température minimale lorsque bureaux vides |  | °C |  |  |  |  | Piscines couvertes | 142.5 | kWh/m2*an
| Mazout | litre/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 |  |  |  |  | Source: OCEN, directive relative au calcul de l'indice de dépendense de chaleur, 2013
| Gaz | m3/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déduction du l'énergie utilisée pour l'eau chaude sanitaire si la valeur n'est pas connue (utiliser tabeau bleu) | [16 empty] | bûches bois tendre | pellets | plaquettes dur | plaquettes PCI
[17 empty] | [stère] | [m3] | [m3] | [kWh]
| Consommation énergétique de l'eau chaude sanitaire | [15 empty] | 5572 | 13332 | 4000 | 4.1
| Electricité | kWh/an | 15: 0
| Mazout | litre/an | 15: 0
| Gaz | m3/an | 15: 0
Economies annuelles d'énergie potentielles en chauffant à 20°C au maximum
| Electricité | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mazout | litre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaz naturel | litre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OU
| Mazout | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaz naturel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pour économiser plus | Oui
| Prendre en compte le fait de baisser à 17 °C le chauffage la nuit | FALSE
| Prendre en compte le fait de baisser à 17 °C le chauffage la nuit , week-end et les jours fériés | FALSE
Economies totales d'énergie
| Electricité | kWh/an | 15: 0
| Mazout | litre/an | 15: 0; 17: ATTENTION: Ces résultats sont une estimation. A ne pas considérer comme valeurs précises!
| Gaz naturel | m3/an | 15: 0
| Quantité d'émissions de CO2-éq. évitées |  | 17: Remarques
| Electricité | t CO2-éq/an | 15: 0; 17: 1kWh = 0.000133 t CO2-éq
| Mazout | t CO2-éq/an | 15: 0; 17: 1000 litres = 2,64 t CO2-éq
| Gaz naturel | t CO2-éq/an | 15: 0; 17: 100 m3 = 0.2 t CO2-éq; 20: Source: OFEV

## Explication_Chauffage (hidden)
Chauffage - Explication des calculs
Entrée des données
L'onglet "Chauffage" permet de calculer les économies d'électricité, de mazout ou de gaz si la température des pièces de l'entreprises sont ramenées à maximum 20°C (seuil de confort idéal pour un bureau selon la fiche éco énergie de la ville de Genève (2002)). Il y a plusieurs données que l'utilisateur doit fournir. Dans un premier temps, l'utilisateur doit remplir les données dans le tableau ci-dessous (cases vertes).
Les informations à fournir par l'utilisateur dans ce tableau sont : - Coefficient de déperdition du bâtiment (G): (liste déroulante), cela consiste à donner un indice d'isolation du bâtiment qui est lié à l'âge des bâtiments de la liste déroulante. Cette indice n'est pas important pour notre calcul. Il n'influence que la puissance théorique de chauffage, mais pas les économies potentielles; - Hauteur de plafond autre 1 et 2: Cela correspond à donner une hauteur de plafond en mètre si l'entreprise possède des (grandes) pièces avec une hauteur de plafond différente de 240 cm à peu près. La surface de ces pièces doit être entrée dans l'une des deux ou les deux dernières lignes (cf. Figure 2); - La consommation d'électricité (en Suisse se sera plutôt l'utilisaiton de l'électricité pour les pompes à chaleur). Dans ce cas, il y a deux cases. La première si l'utilisateur connaît la consommation de l'électricité uniquement pour le chauffage et dans la deuxième case, il faut entrer la consommation d'élecricité totale si l'utilisateur n'a que cela comme donnée. Si cette dernière case est remplie, une consommation théorique d'électricité hors chauffage (selon le type de d'affectation du bâtiment) sera soustraite de la valeur entrée par l'utilisateur. Si les deux cases sont remplies, le calcul prendra la valeur de la première case. Le résultat obtenu sous "Electricité sans eau chaude sanitaire" déduit la part théorique utilisée pour l'eau chaude sanitaire, mais cela uniquement si la coche sous "Electricité" (cf. Figure 1, N°1) est sélectionnée. Dans le cas contraire, il est considéré que la valeur entrée par l'utilisateur ne comprend pas la part d'énergie nécessaire pour l'eau chaude sanitaire; - La consommation pour le Mazout: idem que pour l'électricité; - La consommation pour le Gaz naturel: idem que pour le Mazout; - 3 cases à cocher pour l'électricité, le mazout et le gaz naturel si les valeurs entrées par l'utilisateur comprennent l'énergie utilisée pour l'eau chaude sanitaire ou non;
Dans le deuxième tableau à remplir, il faut entrer les surfaces totales des différentes pièces du bâtiment analysé selon la température à laquelles elles sont chauffées. La première ligne correspond à toutes pièces avec une hauteur de plafond d'environ 240 cm. La ligne 2 et 3 correspondent aux surfaces pour les pièces où la hauteur de plafond est différente et a été introduite sous "Hauteur de plafond 1" et "Hauteur de plafond 2".
Calcul
Les calculs effectués sont simples. Il y a deux paramêtres que nous devons prendre en compte pour répartir correctement la part d'énergie utilisée pour chaque surface introduite à la figure 2: (i) le premier est la part de la surface totale et (ii) le deuxième est la température à laquelle une surface est chauffée. Pour ce fait, Nous avons utilisé une formule qui prend en compte ces deux paramètres. Il s'agit de la puissance théorique nécessaire pour chauffer un volume (m3). Il faut donc dans un premier temps, optenir le volume des surfaces données. Ce sont pour ces raisons que nous demandons à la figure 1 d'introduite des hauteurs de plafond si la hauteur est fortement différente de 2.40 mètres. A partir de cela, la puissance théorique est calculée au moyen de l'équation suivante: puissance théorique = Volume * (température de chauffage - température extérieure) * Coefficient d'isolation G Nous avons donc ici le volume et la température de chauffage qui sont pris en compte. Plus le volume sera grand, plus la puissance théorique sera grande et plus une surface est chauffée, plus la différence entre la température de chauffage et la température extérieure sera grande et donc plus la puissance théorique sera grande. Puis, le total de cette puissance théorique (W) est calculé en case "D5". Il suffit par la suite, pour calculer l'énergie nécessaire pour chauffer, de prendre le même pourcentage de la répartition de la puissance théorique pour la consommation d'énergie de l'entreprise introduite par l'utilisateur (cf. Fig.1). La valeur absolue de la puissance théorique nécessaire pour chauffer n'est pas importante. Ce qui nous intéresse est la répartition relative de cette puissance pour chaque surface. Nous connaissons ainsi, pour chaque surface donnée, selon la température à laquelle elle est chauffée, la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer (cf. Fig.3). Pour calculer les économies d'énergie réalisées si la température de chauffage ne dépasse pas 20°C, il suffit de réduire la quantité d'énergie nécessaire de 6% pour chaque degré en-dessus de 20°C (cf. Fig.4). Finalement, il y a aussi la possibilité de réduite à 17°C (cette valeur peut être changée par l'administrateur uniquement) durant la nuit ou durant la nuit, le week-end et les jours fériés (cf.Fig.5). Pour calculer (cf. Fig.6) cela, il a été considéré une diminution de 6% par degré de diminution pour atteindre les 17°C (et cela en prenant en compte la diminution de chauffage à 20°C durant la journée) appliquée sur la part du temps que représente la nuit pour l'un et la nuit, le week-end et les jours fériés pour l'autre. Pour la nuit, il est considéré que le temps de travail est de 8h00 et je prends 2 heures de marge si des personnes viennent plus tôt au travail ou plus tard et en considérant qu'il faut commencer à augmenter le chauffage avant que les employés n'arrivent. Cela représente 14/24ème du temps d'une année. Pour les week-ends et jours fériés, nous prenons 107 jours non travaillés par année (selon la calendrier genevois).
Résultats
Dans les résultats, l'ensemble des économies d'énergie est donné par forme d'énergie. Puis la quantité d'émissions de CO2 équivalent évitées est calculé selon le tableau sous Remarques (cf. Fig.7).
Sources
Pour le calcul du Coefficient G selon l'isolation du bâtiment, le tableau en figure 8 est utilisé. Pour calculer l'énergie électrique théorique selon le type d'affectation du bâtiment, le tableau en figure 9 est utilisé. Pour calculer l'énergie théorique utilisée dans la production d'eau chaude sanitaire selon le type d'affectation du bâtiment, le tableau en figure 10 est utilisé.
Spécificités
Eau chaude sanitaire: Afin de pouvoir estimer la part d'énergie utilisée dans l'eau chaude sanitaire, j'ai utilisé le tableau bleu (cf.fig.10). Ce tableau donnant des valeurs en kWh, pour le mazout et le gaz naturel, j'ai utilisé le tableau de conversion en figure 11. Listes déroulantes: Il y a deux listes déroulantes dans l'onglet chauffage. Une en D7 et une en D19. La liste en D7 est reliée à la table verte (cf.Fig.8) et la liste ne D19 est liée au tableau rouge (cf. Fig.9). Les valeurs correspondantes des tableaux sont reportées respectivement en F7 et en F19. Ces valeurs ne sont pas visibles dans ces cellules, car la couleur d'écriture est blanc afin d'éviter de donner à l'utilisateur de l'information inutile. En F20, la valeur (qui est aussi en écriture blanche) se rapporte aux valeurs du tableau bleu (cf. Fig.10) selon le type d'affectation du bâtiment choisi en D19. Temérature extérieure: La température extrérieure donnée dans l'onglet tire sa source de l'onglet "Température moyenne". Il faut mettre cette onglet réguliérement à jour.
1
Figure 1: premier tableau à remplir par l'utilisateur
Figure 2: deuxième tableau à remplir par l'utilisateur
Figure 3: Résultats des calculs 1
Figure 4: Résultats des calculs 2
Figure 5: Possibilité d'économiser aussi la nuit et le week-end
Figure 6: Calcul de l'économie durant la nuit et les jours non travaillés
Figure 7: Résultats
Figure 8: valeur G
Figure 9: consommation électrique théorique
Figure 10: consommation théorique pour l'ECS
Figure 11: Table de conversion

## Chauffage2-clim
Unités
Comportement face au chauffage
Les fenêtes sont-elles mises en imposte durant les période de chauffage pendant plus de 15min par journée ?
|  | Fenêtres ouvertes | jours et nuits | journée | moitié de la journée
| Nombre de fenêtres restant en imposte dans les pièces chauffées ? | Nbr de fenêtres |  |  |  | Total | Astuces
| Economies annuelles estimées si aération 10 minutes grand ouvert | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | Une fenêtre entrouverte de manière prolongée est une source de déperdition d'énergie. Sur une année, ceci peut représenter l'équivalent d'une consommation de 200 litres de mazout pour le chauffage (OFEV, Logement tout confort Chauffage et aération).
Possédez-vous des chauffages d'appoint électriques ?
| Nombre de chauffages d'appoint | Nbr de chauffages |  |  |  |  | Astuces
| Puissance moyenne des chauffages d'appoint | Watts |  |  |  |  | Les chauffages d'appoint électriques consomment énormément d'électricité. Il est préférable de trouver d'autres solutions afin d'augmenter le confort thermique des pièces.
| Estimation du nombre d'heures par journée durant lesquelles il est possible d'éteindre les chauffages | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0
Astuces
| Des meubles ou autres éléments cachent-ils les radiateurs ? |  | Oui | Non |  |  | Economies annuelle d'énergie: Des éléments posés devant les radiateurs peuvent entraver leur fonction de chauffage et augmentent la consommation d'énergie. Retirer les meubles ou les autres éléments posés devant les radiateurs.
|  |  | ☐ | ☐
Comportement face à la climatisation
| S'il existe des appareils de climatisation dans les pièces, est-il possible de réduire leur utilisation ? | [5 empty] | Astuces
Les appareils de climatisation consomment énormément d'électricité et peuvent constituer la source de consommation principale dans un immeuble de bureau. Il est possible de réduire la température dans une pièce en été, notamment par les mesures suivantes: • Baisser les stores (ou autres protections contre le soleil) • Eteindre les appareils de bureau s'ils ne sont pas utilisés (ils dégagent de la chaleur) • Ouvrir les fenêtres le matin (si possible durant la nuit) et les fermer dès que la température extérieure est supérieure à la température intérieure • Utiliser un ventilateur Si la climatisation est enclenchée et que le réglage est manuel, ne pas ouvrir les fenêtres lorsque l'appareil est en marche et ne pas dépasser un écart de plus de 6° entre la température intérieure et extérieure.
| Nombre d'heures de réduction du fonctionnement de la climatisation par journée | heures / jour
| Nombre de climatiseurs réglables dans l'entreprise | Nbr d'appareil
| Puissance moyenne des climatiseurs | Watts
| Estimation du nombre de jours qui nécessitent le fonctionnement de la climatisation | Nbr de jours |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0

## Laboratoires et ateliers
Unités
Les balances sont-elles éteintes lors de l'absence des collaborateurs à la place de travail ?
Type d'appareil (marque, modèle,etc.)
| Nombre de balances dans l'établissement (par type) | Nbr d'appareils | [9 empty] | Astuces
| Consommation moyenne pendant une heure de fonctionnement | Watt-heures | [9 empty] | Même pour de courtes absences, il est possible de déclencher l'appareil, sauf si celui-ci nécessite un réglage fastidieux. Avec les anciens appareils, la consommation lors de non-emploi peut être élevée.
| Nombre d'heures actuelles d'enclenchement | heures / jour
| Nombre d'heures futures d'enclenchement (besoins réels, estimation) | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours | [8 empty] | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les flux laminaires ont-ils des temps d'utilisation optimisés ?
Type d'appareil (marque, modèle,etc.)
| Nombre d'appareils dans l'établissement (par type) | Nbr d'appareils | [9 empty] | Astuces
| Consommation moyenne pendant une heure de fonctionnement | Watt-heures | [9 empty] | Ces appareils sont souvent gourmands en énergie et restent parfois enclenchés longtemps. Dans certains cas, il est aussi possible d'utiliser de limiter la puissance du flux.
| Nombre d'heures actuelles d'enclenchement | heures / jour
| Nombre d'heures futures d'enclenchement (besoins réels) | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours | [8 empty] | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres appareils de laboratoires ou des ateliers de production, pour lesquels il est possible de diminuer les temps d'utilisation
Type d'appareil
| Nombre d'appareils dans l'établissement (par type) | Nbr d'appareils | [9 empty] | Astuces
| Consommation moyenne pendant une heure de fonctionnement | Watt-heures
| Nombre d'heures actuelles d'enclenchement | heures / jour
| Nombre d'heures futures d'enclenchement (besoins réels) | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours | [8 empty] | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres appareils de laboratoires ou des ateliers de production, pour lesquels il est possible de diminuer la puissance d'utilisation
Type d'appareil
| Nombre d'appareils dans l'établissement (par type) | Nbr d'appareils | [9 empty] | Astuces
| Consommation moyenne habituelle pendant une heure de fonctionnement | Watts
| Consommation réduite possible | Watts
| Nombre moyen d'heures journalières d'utilisation | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours | [8 empty] | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Electronique
Unités
Des écrans d'ordinateur restent-ils allumés pendant les pauses ou des périodes de non utilisation ?
| Nombre d'écrans dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance d'un écran en veille | Watts | [5 empty] | Les écrans consomment de l'énergie également en mode veille. Allumer et éteindre son écran ne détériore pas son fonctionnement.
| Nombre d'heures de pause par journée | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La luminosité des écrans est-elle réduite si les conditions de lumière le permettent ?
| Nombre d'écrans dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance de l'écran avec la luminosité maximum | Watts | [5 empty] | La luminosité d'un écran peut être réduite sans détériorer le confort pour l'utilisateur. Réduire la luminosité jusqu'à un niveau jugé acceptable
| Puissance de l'écran avec la luminosité réduite | Watts
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les ordinateurs sont-ils branchés sur une multiprise coupe-courant ?
| Nombre d'ordinateurs qui ne sont pas branchés sur une multiprise dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance d'un ordinateur éteint branché sur une prise | Watts | [5 empty] | Les réfrigérateurs peuvent être éteints et débranchés pendant les périodes de fermeture prolongées de l'entreprise. Il est important de nettoyer et de les dégeler régulièrement pour permettre un fonctionnement optimum.
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les imprimantes sont-elles toutes branchées sur une multiprise coupe-courant ?
| Nombre d'imprimantes qui ne sont pas branchées sur une multiprise dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance d'une imprimante éteinte branchée sur une prise | Watts | [5 empty] | Les appareils, même éteints, peuvent consommer de l'énergie quand ils sont branchés directement à la prise. Il convient de retirer la prise ou de couper le courant par l'intermédiaire d'une multiprise.
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les imprimantes sont-elles réglées sur l'option stand-by (prêtes à l'emploi) plutôt que sur l'option veille pendant les heures de bureau ?
| Nombre d'imprimantes réglées sur l'option stand-by dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance d'une imprimante en mode stand-by | Watts | [5 empty] | Les imprimantes et appareils multifonctions peuvent être très gourmands en énergie quand ils sont sur le mode stand-by. Une récente étude a déterminé que 60% de leur consommation est due au mode stand-by (SAFE, Economies d’énergie au poste de travail informatise).
| Puissance d'une imprimante en mode veille | Watts
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les appareils multifonctions sont-ils réglés sur l'option stand-by (prêts à fonctionner) plutôt que sur l'option veille pendant les heures de bureaux ?
| Nombre d'appareils multifonctions réglés sur l'option stand-by dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance d'un appareil multifonction en mode stand-by | Watts | [5 empty] | Les imprimantes et appareils multifonctions peuvent être très gourmands en énergie quand ils sont sur le mode stand-by. Une récente étude a déterminé que 60% de leur consommation est due au mode stand-by (SAFE, Economies d’énergie au poste de travail informatise).
| Puissance d'un appareil multifonction en mode veille | Watts
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est-il possible d'avancer le moment auquel le mode veille s'enclenche sur les appareils multifonctions ?
| Nombre d'appareils multifonctions dans l'entreprise | Nbr d'appareils | [5 empty] | Astuces
| Puissance d'un appareil multifonction en mode stand-by | Watts | [5 empty] | Si l'appareil tombait en veille après 30 minutes et que le nouveau réglage permet la mise en veille après 10 minutes, le gain est de 20 minutes.
| Puissance d'un appareil multifonction en mode veille | Watts
| Estimation du nombre de fois que l'appareil peut se mettre en veille durant la journée | unité
| Gain lié à l'avancement du mode en veille | minutes
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les scanners sont-ils tous branchés sur une multiprise coupe-courant ? | [7 empty] | Astuces
Les appareils, même éteints, peuvent consommer de l'énergie quand ils sont branchés directement à la prise. Il convient de retirer la prise ou de couper le courant par l'intermédiaire d'une multiprise ou d'un système de gestion à distance.
| Nombre de scanners pas branchés sur multiprises dans l'entreprise | Nbr d'appareils
| Puissance d'un scanner éteint branché sur une prise | Watts
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Le nombre d'imprimantes allumées pendant les heures de travail peut-il être réduit en périodes de vacances ?
| Nombre d'imprimantes qui peuvent être débranchées | Nbr d'appareils
| Puissance d'une imprimante en mode stand-by | Watts
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Estimation du nombre de jours pendant lesquels des imprimantes peuvent être débranchées | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Le nombre d'appareils multifonctions allumés pendant les heures de travail peut-il être réduit en périodes de vacances ?
| Nombre d'appareil multifonctions qui peuvent être débranchés | Nbr d'appareils
| Puissance d'une imprimante en mode stand-by | Watts
| Moyenne du nombre d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Estimation du nombre de jours pendant lesquels des appareils multifonctions peuvent être débranchées | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existe-t-il d'autres appareils qui peuvent être débranchés en période de vacances ? (timbreuses, machines à plastifier, destructeur de documents, appareils d'affranchissement, télévision, écran d'affichage)
| Nombre d'appareils qui peuvent être débranchés | Nbr d'appareils
| Puissance d'un appareil en mode stand-by | Watts
| Moyenne du nomber d'heures d'ouverture des bureaux de l'entreprise par jour | heures / jour
| Estimation du nombre de jours pendant lesquels les appareils peuvent être débranchés | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est-il possible de regrouper certaines activités de production dans les ateliers ou les laboratoirs pour utiliser les machines de manière concentrée, puis de les éteindre le reste de la journée ?
| Nombre d'appareils qui peuvent être éteints en cas de non fonctionnement | Nbr d'appareils
| Puissance moyenne de ces appareils (fours par exemple) | Watts
| Moyenne du nombre d'heures durant lesquelles les appareils peuvent être éteints | heures / jour
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rapport (hidden)
Unités
Consommation d'énergie :
| Electricité totale | MWh/an | 0
| Mazout | litre/an | 0
| Gaz naturel | m3/an | 0
Economies d'énergie :
| Electrictié chauffage | MWh/an | 0
| Electricité climatisation | MWh/an | 0
| Electircité reste | MWh/an | 0
| Mazout | litre/an | 0
| Gaz natruel | m3/an | 0
Consommation d'énergie moins les économies :
| Electricité totale | MWh/an | 0
| Mazout | litre/an | 0
| Gaz naturel | m3/an | 0
Economies d'énergie en MWh/an :
| Mazout | MWh/an | 0
| Gaz natruel | MWh/an | 0
| Total électricité | MWh/an | 0
| Electrictié chauffage | MWh/an | 0
| Electricité climatisation | MWh/an | 0
| Electircité reste | MWh/an | 0

## Paramètres généraux (hidden)
Paramètres généraux
Prix du kWh | 0.18

## Température moyenne (hidden)
Office cantonal de la statistique - OCSTAT
Température extérieure moyenne à utiliser (°C)
Valeurs météorologiques mensuelles et degrés-jours de chauffage, | [5 empty] | 5.2
depuis 2000 | [12 empty] | T 02.03.2.02
Chiffres annuels | [12 empty] | Canton de Genève
Source: OCSTAT | http://www.ge.ch/statistique/domaines/02/02_02/tableaux.asp#3
|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
T moyenne saison de chauffe (°C)
Température moyenne (degré Celsius)
Normales 1961 - 1990 (1) |  | 0.8 | 2.3 | 5.1 | 8.8 | 13 | 16.5 | 19.1 | 18.2 | 14.9 | 10.1 | 5 | 1.8
2000 |  | 1.3 | 4.9 | 7.1 | 10.8 | 16.5 | 19.9 | 18.5 | 20.7 | 16.8 | 12.2 | 7.3 | 5.3 | 6.9857
2001 |  | 3.4 | 4.8 | 9 | 8.5 | 16.3 | 17.2 | 20.1 | 20.4 | 13.1 | 14.1 | 4.3 | 1.6 | 6.5286
2002 |  | 1.4 | 6.3 | 7.8 | 10.5 | 13.4 | 20.5 | 19.9 | 18.6 | 15.1 | 11.6 | 7.8 | 5.6 | 7.2857
2003 |  | 1.6 | 0.3 | 8.2 | 10.9 | 15.9 | 24.1 | 22.5 | 24 | 15.9 | 8.8 | 6 | 3 | 5.5429
2004 |  | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 10.6 | 13.8 | 18.8 | 20 | 20.1 | 16.8 | 13.6 | 5.9 | 2.9 | 6.3714
2005 |  | 1.3 | 0.6 | 6.8 | 10.5 | 15.3 | 20.5 | 20.9 | 18.6 | 16.9 | 11.7 | 4.8 | 0.4 | 5.1571
2006 |  | 0.3 | 1.4 | 5.1 | 10.2 | 14.5 | 19.5 | 23.7 | 16.8 | 18 | 13.6 | 7.7 | 3.4 | 5.9571
2007 |  | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 14.3 | 15.3 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 14.7 | 10.8 | 4.2 | 2.3 | 6.8857
2008 |  | 3.8 | 3.9 | 6 | 9.2 | 15.8 | 18.5 | 20 | 19.3 | 14.1 | 11.2 | 6.3 | 1.6 | 6
2009 |  | -0.2 | 1.8 | 6.3 | 12.4 | 17 | 18.3 | 20.5 | 21.2 | 16.6 | 10.6 | 7.8 | 2.3 | 5.8571
2010 |  | -0.4 | 2 | 5.6 | 11 | 13 | 17.6 | 22.1 | 18.7 | 14.4 | 10.1 | 6.3 | 0.3 | 4.9857
2011 |  | 2.5 | 3.1 | 7.2 | 13.2 | 16.3 | 17.8 | 17.8 | 20.2 | 17.2 | 11 | 6.5 | 4.2 | 6.8143
2012 |  | 2.9 | -2.1 | 8.6 | 10.2 | 15.1 | 19.1 | 19.8 | 20.7 | 15.5 | 11.2 | 7 | 3 | 5.8286
2013 |  | 1.3 | 0.4 | 4.2 | 10.3 | 11.5 | 17 | 21.5 | 20 | 15.9 | 12.8 | 5.9 | 1.5 | 5.2
!!! A mettre à jour régulièrement !!!

## Electroménager Entreprise
Unités
Les machines à café restent-elles allumées ou en mode stand-by pendant toute la journée ?
| Nombre de machines allumées ou en mode stand-by dans l'entreprise | Nbr de machines
| Puissance d'une machine allumée ou en mode stand-by | Watts | [5 empty] | Astuces
| Moyenne du nombre d'heures de travail par jour | heures / jour | [5 empty] | Il est parfois possible d'éteindre le plateau qui chauffe les tasses, sans pour autant éteindre totalement la machine à café.
| Nombre de jours où la réduction peut se répercuter, par exemple: -365 jours si tous les jours de l'année -313 jours si tous les jours ouvrables (lundi-samedi) -258 jours si toutes les semaines du lundi au vendredi (moins les jours fériés) -238 jours si tous les jours travaillés par un collaborateur (hors vacances) | jours |  |  |  |  | Total
|  | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les aliments sont-ils chauffés avec des plaques chauffantes à la place du microonde à la cafétéria ? |  |  | Oui | Non |  |  |  | Economies d'énergie
Economies annuelles d'énergie: Il est plus économe de chauffer des repas avec un microonde à la place d'utiliser les plaques d'une cuisinière ou le four.
De l'eau est-elle chauffé avec des casseroles à la cafétéria ou en salle commune ? |  |  | Oui | Non |  |  |  | Economies d'énergie
Economies annuelles d'énergie: Il est plus économe de chauffer l'eau avec un microonde ou une bouilloire à la place d'utiliser les plaques d'une cuisinière.
Les appareils de réfrigération sont-ils débranchés pendant les jours de fermeture prolongée de l'établissement ?
Astuces
| Nombre de réfrigérateurs | Nbr d'appareils | [5 empty] | Les réfrigérateurs peuvent être éteints et débranchés pendant les périodes de fermeture prolongée de l'établissement Il est important de nettoyer et de les dégeler régulièrement pour permettre un fonctionnement optimum.
| Puissance moyenne des réfrigérateurs | Watts
| Nombre de jours de fermeture prolongés de l'entreprise | jours / an |  |  |  |  | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La température des réfrigérateurs et des congélateurs est-elle optimale ?
| Température (1 = température du réfrigérateur ; 2 = température du congélateur) | °C | 21 / -232 | 31 / -222 | 41 / -212 | 51 / -202 | 61 / -192 | 71 / -182
| Nombre de réfrigérateurs (selon la température) | Nbr d'appareils | [7 empty] | Astuces
| Puissance moyenne des réfrigérateurs (selon la température) | Watts | [7 empty] | La température de ces appareils est souvent trop basse. En augmentant de 2°C la température, il est possible d'économiser jusqu'à 10% d'énergie. La température idéale est 7°C pour les réfrigérateurs et -18°C pour les congélateurs. (Source: SuisseEnergie)
| Nombre de congélateurs (selon la température) | Nbr d'appareils
| Puissance moyenne des congélateurs (selon la température) | Watts | [6 empty] | Total
| Economies annuelles estimées | kWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Données de calcul à masquer: |  |  | 21 / -232 | 31 / -222 | 41 / -212 | 51 / -202 | 61 / -192 | 71 / -182
| Energie consommée annuellement par les réfrigérateurs | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energie consommée annuellement par les congélataurs | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gain d'énergie si réfrigérateur à 7°C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% d'économie par degrés suplémentaire
| Gain d'énergie si congélateur à -18°C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% d'économie par degrés suplémentaire